## CommunicationTags
TagName | Line | Station | Equipment | Unit | Signal | CnName | Description | DataType | Address | S7AreaType | S7DbNumber | S7Offset | S7BitOffset | S7BatchReadingId | RW | Length | ChannelCode | DeviceCode
MDJ1.Input.Heartbeat | MDJ1 |  |  |  | Heartbeat | 1秒心跳 |  | Bool | DB1002.0.0 | DB | 1002 | 0 | 0 | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ1.ManualMode | MDJ1 |  |  |  | ManualMode | 手动模式 |  | Bool | DB1002.0.1 | DB | 1002 | 0 | 1 | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ1.AutoMode | MDJ1 |  |  |  | AutoMode | 自动模式 |  | Bool | DB1002.0.2 | DB | 1002 | 0 | 2 | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ1.RunningStatus | MDJ1 |  |  |  | RunningStatus | 运行状态 |  | Bool | DB1002.0.3 | DB | 1002 | 0 | 3 | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
BZJ01.Bagging.Status |  |  | BZJ01 | Bagging | Status | 包装机状态 |  | Short | DB1002.2 | DB | 1002 | 2 |  | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
BZJ01.Bagging.Request |  |  | BZJ01 | Bagging | Request | 申请读码 |  | Short | DB1002.4 | DB | 1002 | 4 |  | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
BZJ01.Bagging.Code |  |  | BZJ01 | Bagging | Code | 袋码数据 |  | STRING | DB1002.6 | DB | 1002 | 6 |  | 1 | READONLY | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ01.Palletizing.Status |  |  | MDJ01 | Palletizing | Status | 码垛机状态 |  | Short | DB1002.40 | DB | 1002 | 40 |  | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ01.Palletizing.Request |  |  | MDJ01 | Palletizing | Request | 申请读码 |  | Short | DB1002.42 | DB | 1002 | 42 |  | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ01.Palletizing.Code |  |  | MDJ01 | Palletizing | Code | 码垛袋码 |  | STRING | DB1002.44 | DB | 1002 | 44 |  | 1 | READONLY | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ01.Palletizing.Sn |  |  | MDJ01 | Palletizing | Sn | 码垛包数 |  | Short | DB1002.78 | DB | 1002 | 78 |  | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
CDJ01.Grouping.Request |  |  | CDJ01 | Grouping | Request | 组托申请读码 |  | Short | DB1002.80 | DB | 1002 | 80 |  | 1 | READONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
CDJ01.Grouping.Code |  |  | CDJ01 | Grouping | Code | 组托袋码数据 |  | STRING | DB1002.82 | DB | 1002 | 82 |  | 1 | READONLY | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01
CDJ01.Grouping.PalletCode |  |  | CDJ01 | Grouping | PalletCode | 垛盘码数据 |  | STRING | DB1002.116 | DB | 1002 | 116 |  | 1 | READONLY | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ1.OutPut.Heartbeat | MDJ1 |  |  |  | Heartbeat | 1秒心跳 |  | Bool | DB1001.0.0 | DB | 1001 | 0 | 0 | 1 | READWRITE |  | SiemensS7Tcp | PLC01
BZJ01.Bagging.ProcessResult |  |  | BZJ01 | Bagging | ProcessResult | 包装机读码完成 |  | Short | DB1001.2 | DB | 1001 | 2 |  | 2 | WRITEONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ01.Palletizing.ProcessResult |  |  | MDJ01 | Palletizing | ProcessResult | 码垛机读码完成 |  | Short | DB1001.4 | DB | 1001 | 4 |  | 2 | WRITEONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
MDJ01.Palletizing.Position |  |  | MDJ01 | Palletizing | Position | 垛位号 |  | Short | DB1001.6 | DB | 1001 | 6 |  | 2 | WRITEONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01
CDJ01.Grouping.ProcessResult |  |  | CDJ01 | Grouping | ProcessResult | 组托读码完成 |  | Short | DB1001.8 | DB | 1001 | 8 |  | 2 | WRITEONLY |  | SiemensS7Tcp | PLC01

## DomainTags
TagName | Purpose | IsCritical | Direction | TriggerCondition | Remarks | EquipmentCode
MDJ1.Input.Heartbeat | Heartbeat |  | Input |  |  | MDJ1_PLC01
MDJ1.ManualMode | ManualMode |  | Input |  |  | MDJ1_PLC01
MDJ1.AutoMode | AutoMode |  | Input |  |  | MDJ1_PLC01
MDJ1.RunningStatus | Status |  | Input |  |  | MDJ1_PLC01
BZJ01.Bagging.Status | Status |  | Input |  |  | MDJ1_BZJ01
BZJ01.Bagging.Request | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | MDJ1_BZJ01
BZJ01.Bagging.Code | QrCode |  | Input |  |  | MDJ1_BZJ01
MDJ01.Palletizing.Status | Status |  | Input |  |  | MDJ1_MDJ01
MDJ01.Palletizing.Request | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | MDJ1_MDJ01
MDJ01.Palletizing.Code | QrCode |  | Input |  |  | MDJ1_MDJ01
MDJ01.Palletizing.Sn | Sn |  | Input |  |  | MDJ1_MDJ01
CDJ01.Grouping.Request | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | MDJ1_CDJ01
CDJ01.Grouping.Code | QrCode |  | Input |  |  | MDJ1_CDJ01
CDJ01.Grouping.PalletCode | PalletCode |  | Input |  |  | MDJ1_CDJ01
MDJ1.OutPut.Heartbeat | Heartbeat |  | OutPut |  |  | MDJ1_PLC01
BZJ01.Bagging.ProcessResult | ProcessResult |  | OutPut |  |  | MDJ1_BZJ01
MDJ01.Palletizing.ProcessResult | ProcessResult |  | OutPut |  |  | MDJ1_MDJ01
MDJ01.Palletizing.Position | Position |  | OutPut |  |  | MDJ1_MDJ01
CDJ01.Grouping.ProcessResult | ProcessResult |  | OutPut |  |  | MDJ1_CDJ01

## Device
Code | ExtendCode | LineCode | StationCode | EquipmentCode | Name | Type | Capabilities | Sequence | Enabled | ConfigJson
PLC01 | MDJ1_PLC01 | MDJ1 | WS_PLC01 | PLC01 | 虚拟设备 | System |  | 0 | TRUE
BZJ01 | MDJ1_BZJ01 | MDJ1 | WS_BZJ01 | BZJ01 | 包装机01 | Packaging |  | 1 | TRUE
BZJ02 | MDJ1_BZJ02 | MDJ1 | WS_BZJ02 | BZJ02 | 包装机02 | Packaging |  | 2 | TRUE
BZJ03 | MDJ1_BZJ03 | MDJ1 | WS_BZJ03 | BZJ03 | 包装机03 | Packaging |  | 3 | TRUE
BZJ04 | MDJ1_BZJ04 | MDJ1 | WS_BZJ04 | BZJ04 | 包装机04 | Packaging |  | 4 | TRUE
BZJ05 | MDJ1_BZJ05 | MDJ1 | WS_BZJ05 | BZJ05 | 包装机05 | Packaging |  | 5 | TRUE
BZJ06 | MDJ1_BZJ06 | MDJ1 | WS_BZJ06 | BZJ06 | 包装机06 | Packaging |  | 6 | TRUE
BZJ07 | MDJ1_BZJ07 | MDJ1 | WS_BZJ07 | BZJ07 | 包装机07 | Packaging |  | 7 | TRUE
BZJ08 | MDJ1_BZJ08 | MDJ1 | WS_BZJ08 | BZJ08 | 包装机08 | Packaging |  | 8 | TRUE
CZJ01 | MDJ1_CZJ01 | MDJ1 | WS_CZJ01 | CZJ01 | 称重机01 | Checkweigher |  | 9 | TRUE
PMJ01 | MDJ1_PMJ01 | MDJ1 | WS_PMJ01 | PMJ01 | 喷码机01 | Inkjet |  | 10 | TRUE
MDJ01 | MDJ1_MDJ01 | MDJ1 | WS_MDJ01 | MDJ01 | 码垛机01 | Palletizer |  | 11 | TRUE
MDJ02 | MDJ1_MDJ02 | MDJ1 | WS_MDJ02 | MDJ02 | 码垛机02 | Palletizer |  | 12 | TRUE
MDJ03 | MDJ1_MDJ03 | MDJ1 | WS_MDJ03 | MDJ03 | 码垛机03 | Palletizer |  | 13 | TRUE
CDJ01 | MDJ1_CDJ01 | MDJ1 | WS_CDJ01 | CDJ01 | 出垛机01 | PalletOut |  | 14 | TRUE
FMJ01 | MDJ1_FMJ01 | MDJ1 | WS_FMJ01 | FMJ01 | 覆膜机01 | StretchWrapper |  | 15 | TRUE
TBJ01 | MDJ1_TBJ01 | MDJ1 | WS_TBJ01 | TBJ01 | 贴标机01 | Labeling |  | 16 | TRUE
PLC02 | MDJ2_PLC02 | MDJ2 | WS_PLC02 | PLC02 | 虚拟设备 | System |  | 0 | TRUE
BZJ09 | MDJ2_BZJ09 | MDJ2 | WS_BZJ09 | BZJ09 | 包装机09 | Packaging |  | 1 | TRUE
BZJ10 | MDJ2_BZJ10 | MDJ2 | WS_BZJ10 | BZJ10 | 包装机10 | Packaging |  | 2 | TRUE
BZJ11 | MDJ2_BZJ11 | MDJ2 | WS_BZJ11 | BZJ11 | 包装机11 | Packaging |  | 3 | TRUE
BZJ12 | MDJ2_BZJ12 | MDJ2 | WS_BZJ12 | BZJ12 | 包装机12 | Packaging |  | 4 | TRUE
BZJ13 | MDJ2_BZJ13 | MDJ2 | WS_BZJ13 | BZJ13 | 包装机13 | Packaging |  | 5 | TRUE
BZJ14 | MDJ2_BZJ14 | MDJ2 | WS_BZJ14 | BZJ14 | 包装机14 | Packaging |  | 6 | TRUE
BZJ15 | MDJ2_BZJ15 | MDJ2 | WS_BZJ15 | BZJ15 | 包装机15 | Packaging |  | 7 | TRUE
BZJ16 | MDJ2_BZJ16 | MDJ2 | WS_BZJ16 | BZJ16 | 包装机16 | Packaging |  | 8 | TRUE
CZJ02 | MDJ2_CZJ02 | MDJ2 | WS_CZJ02 | CZJ02 | 称重机02 | Checkweigher |  | 9 | TRUE
PMJ02 | MDJ1_PMJ02 | MDJ1 | WS_PMJ02 | PMJ02 | 喷码机02 | Inkjet |  | 10 | TRUE
MDJ04 | MDJ2_MDJ04 | MDJ2 | WS_MDJ04 | MDJ04 | 码垛机04 | Palletizer |  | 11 | TRUE
MDJ05 | MDJ2_MDJ05 | MDJ2 | WS_MDJ05 | MDJ05 | 码垛机05 | Palletizer |  | 12 | TRUE
MDJ06 | MDJ2_MDJ06 | MDJ2 | WS_MDJ06 | MDJ06 | 码垛机06 | Palletizer |  | 13 | TRUE
CDJ02 | MDJ2_CDJ02 | MDJ2 | WS_CDJ02 | CDJ02 | 出垛机02 | PalletOut |  | 14 | TRUE
FMJ02 | MDJ2_FMJ02 | MDJ2 | WS_FMJ02 | FMJ02 | 覆膜机02 | StretchWrapper |  | 15 | TRUE
TBJ02 | MDJ2_TBJ02 | MDJ2 | WS_TBJ02 | TBJ02 | 贴标机02 | Labeling |  | 16 | TRUE

## SiemensS7TagRaw
TagCode | LineCode | StationCode | EquipmentCode | Unit | SignalCode | EquipmentName | SignalName | DataType | Address | S7DataType | S7AreaType | S7DbNumber | S7Offset | S7BitOffset | S7BatchReadingId | RW | Length | ChannelCode | DeviceCode | TagName | DataType | ValueTransformExpression | Purpose | IsCritical | Direction | TriggerCondition | Remarks | EquipmentCode
PLC01.Input.Heartbeat |  |  | PLC01 | Input | Heartbeat | 产线01 | 1秒心跳 | Bool | DB1002.0.0 | Bool | DB | 1002 | 0 | 0 | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 产线01_1秒心跳 | Bool |  | Heartbeat |  | Input |  |  | PLC01
PLC01.ManualMode |  |  | PLC01 |  | ManualMode | 产线01 | 手动模式 | Bool | DB1002.0.1 | Bool | DB | 1002 | 0 | 1 | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 产线01_手动模式 | Bool |  | ManualMode |  | Input |  |  | PLC01
PLC01.AutoMode |  |  | PLC01 |  | AutoMode | 产线01 | 自动模式 | Bool | DB1002.0.2 | Bool | DB | 1002 | 0 | 2 | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 产线01_自动模式 | Bool |  | AutoMode |  | Input |  |  | PLC01
PLC01.RunningStatus |  |  | PLC01 |  | RunningStatus | 产线01 | 运行状态 | Bool | DB1002.0.3 | Bool | DB | 1002 | 0 | 3 | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 产线01_运行状态 | Bool |  | Status |  | Input |  |  | PLC01
BZJ01.Status |  |  | BZJ01 |  | Status | 包装机01 | 状态 | Short | DB1002.2 | Int | DB | 1002 | 2 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 包装机01_状态 | Short |  | Status |  | Input |  |  | BZJ01
BZJ01.Request |  |  | BZJ01 |  | Request | 包装机01 | 申请读码 | Short | DB1002.4 | Int | DB | 1002 | 4 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 包装机01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | BZJ01
BZJ01.Code |  |  | BZJ01 |  | Code | 包装机01 | 袋码数据 | STRING | DB1002.6 | String | DB | 1002 | 6 |  | 1 | R | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01 | 包装机01_袋码数据 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | BZJ01
BZJ01.Weight |  |  | BZJ01 |  | Weight | 包装机01 | 包装重量 | Float | DB1002.40 | Real | DB | 1002 | 40 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 包装机01_包装重量 | Float |  | Weight |  | Input |  |  | BZJ01
BZJ01.TimeOffset |  |  | BZJ01 |  | TimeOffset | 包装机01 | 包装时间 | Float | DB1002.44 | Real | DB | 1002 | 44 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 包装机01_包装时间 | Float |  | TimeOffset |  | Input |  |  | BZJ01
CZJ01.Status |  |  | CZJ01 |  | Status | 称重机01 | 状态 | Short | DB1002.48 | Int | DB | 1002 | 48 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 称重机01_状态 | Short |  | Status |  | Input |  |  | CZJ01
CZJ01.Request |  |  | CZJ01 |  | Request | 称重机01 | 申请读码 | Short | DB1002.50 | Int | DB | 1002 | 50 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 称重机01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | CZJ01
CZJ01.Code |  |  | CZJ01 |  | Code | 称重机01 | 袋码数据 | STRING | DB1002.52 | String | DB | 1002 | 52 |  | 1 | R | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01 | 称重机01_袋码数据 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | CZJ01
CZJ01.Data |  |  | CZJ01 |  | Data | 称重机01 | 称重数据 | Float | DB1002.86 | Real | DB | 1002 | 86 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 称重机01_称重数据 | Float |  | Data |  | Input |  |  | CZJ01
PMJ01.Status |  |  | PMJ01 |  | Status | 喷码机01 | 状态 | Short | DB1002.90 | Int | DB | 1002 | 90 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 喷码机01_状态 | Short |  | Status |  | Input |  |  | PMJ01
PMJ01.Request |  |  | PMJ01 |  | Request | 喷码机01 | 申请读码 | Short | DB1002.92 | Int | DB | 1002 | 92 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 喷码机01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | PMJ01
PMJ01.Code |  |  | PMJ01 |  | Code | 喷码机01 | 袋码数据 | STRING | DB1002.94 | String | DB | 1002 | 94 |  | 1 | R | 32 | SiemensS7Tcp | PLC01 | 喷码机01_袋码数据 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | PMJ01
MDJ01.Status |  |  | MDJ01 |  | Status | 码垛机01 | 状态 | Short | DB1002.128 | Int | DB | 1002 | 128 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 码垛机01_状态 | Short |  | Status |  | Input |  |  | MDJ01
MDJ01.Request |  |  | MDJ01 |  | Request | 码垛机01 | 申请读码 | Short | DB1002.130 | Int | DB | 1002 | 130 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 码垛机01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | MDJ01
MDJ01.Code |  |  | MDJ01 |  | Code | 码垛机01 | 码垛袋码 | STRING | DB1002.132 | String | DB | 1002 | 132 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 码垛机01_码垛袋码 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | MDJ01
MDJ01.Sn |  |  | MDJ01 |  | Sn | 码垛机01 | 码垛包数 | Short | DB1002.166 | Int | DB | 1002 | 166 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 码垛机01_码垛包数 | Short |  | Sn |  | Input |  |  | MDJ01
CDJ01.Request |  |  | CDJ01 |  | Request | 出垛01 | 申请读码 | Short | DB1002.168 | Int | DB | 1002 | 168 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 出垛01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | CDJ01
CDJ01.Code |  |  | CDJ01 |  | Code | 出垛01 | 袋码数据 | STRING | DB1002.170 | String | DB | 1002 | 170 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 出垛01_袋码数据 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | CDJ01
CDJ01.PalletCode |  |  | CDJ01 |  | PalletCode | 出垛01 | 垛盘码数据 | STRING | DB1002.204 | String | DB | 1002 | 204 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 出垛01_垛盘码数据 | STRING |  | PalletCode |  | Input |  |  | CDJ01
FMJ01.Request |  |  | FMJ01 |  | Request | 覆膜缠绕机01 | 申请读码 | Short | DB1002.238 | Int | DB | 1002 | 238 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 覆膜缠绕机01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | FMJ01
FMJ01.Code |  |  | FMJ01 |  | Code | 覆膜缠绕机01 | 袋码数据 | STRING | DB1002.240 | String | DB | 1002 | 240 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 覆膜缠绕机01_袋码数据 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | FMJ01
TBJ01.Request |  |  | TBJ01 |  | Request | 贴标机01 | 申请读码 | Short | DB1002.274 | Int | DB | 1002 | 274 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 贴标机01_申请读码 | Short |  | ProcessTrigger |  | Input | =1 |  | TBJ01
TBJ01.Code |  |  | TBJ01 |  | Code | 贴标机01 | 袋码数据 | STRING | DB1002.276 | String | DB | 1002 | 276 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 贴标机01_袋码数据 | STRING |  | QrCode |  | Input |  |  | TBJ01
TBJ01.PalletCode |  |  | TBJ01 |  | PalletCode | 贴标机01 | 垛盘码数据 | STRING | DB1002.310 | String | DB | 1002 | 310 |  | 1 | R |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 贴标机01_垛盘码数据 | STRING |  | PalletCode |  | Input |  |  | TBJ01
PLC01.Output.Heartbeat |  |  | PLC01 | Output | Heartbeat | 产线01 | 1秒心跳 | Bool | DB1001.0.0 | Bool | DB | 1001 | 0 | 0 | 2 | RW |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 产线01_1秒心跳 | Bool |  | Heartbeat |  | OutPut |  |  | PLC01
BZJ01.ProcessResult |  |  | BZJ01 |  | ProcessResult | 包装机01 | 读码完成 | Short | DB1001.2 | Int | DB | 1001 | 2 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 包装机01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | BZJ01
CZJ01.ProcessResult |  |  | CZJ01 |  | ProcessResult | 称重机01 | 读码完成 | Short | DB1001.4 | Int | DB | 1001 | 4 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 称重机01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | CZJ01
PMJ01.ProcessResult |  |  | PMJ01 |  | ProcessResult | 喷码机01 | 读码完成 | Short | DB1001.6 | Int | DB | 1001 | 6 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 喷码机01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | PMJ01
MDJ01.ProcessResult |  |  | MDJ01 |  | ProcessResult | 码垛机01 | 读码完成 | Short | DB1001.8 | Int | DB | 1001 | 8 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 码垛机01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | MDJ01
MDJ01.Position |  |  | MDJ01 |  | Position | 码垛机01 | 垛位号 | Short | DB1001.10 | Int | DB | 1001 | 10 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 码垛机01_垛位号 | Short |  | Position |  | OutPut |  |  | MDJ01
CDJ01.ProcessResult |  |  | CDJ01 |  | ProcessResult | 出垛01 | 读码完成 | Short | DB1001.12 | Int | DB | 1001 | 12 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 出垛01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | CDJ01
FMJ01.ProcessResult |  |  | FMJ01 |  | ProcessResult | 覆膜缠绕机01 | 读码完成 | Short | DB1001.14 | Int | DB | 1001 | 14 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 覆膜缠绕机01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | FMJ01
TBJ01.ProcessResult |  |  | TBJ01 |  | ProcessResult | 贴标机01 | 读码完成 | Short | DB1001.16 | Int | DB | 1001 | 16 |  | 2 | W |  | SiemensS7Tcp | PLC01 | 贴标机01_读码完成 | Short |  | ProcessResult |  | OutPut |  |  | TBJ01

## EquipmentRaw
Code | Name | Type | Capabilities | Sequence | Enabled | ConfigJson | ExtendCode | LineCode | StationCode | EquipmentCode
PLC01 | 虚拟设备 | System | LineStatus | 0 | TRUE |  | MDJ1_PLC01 | MDJ1 | WS_PLC01 | PLC01
BZJ01 | 包装机01 | Packaging |  | 1 | TRUE |  | MDJ1_BZJ01 | MDJ1 | WS_BZJ01 | BZJ01
BZJ02 | 包装机02 | Packaging |  | 2 | TRUE |  | MDJ1_BZJ02 | MDJ1 | WS_BZJ02 | BZJ02
BZJ03 | 包装机03 | Packaging |  | 3 | TRUE |  | MDJ1_BZJ03 | MDJ1 | WS_BZJ03 | BZJ03
BZJ04 | 包装机04 | Packaging |  | 4 | TRUE |  | MDJ1_BZJ04 | MDJ1 | WS_BZJ04 | BZJ04
BZJ05 | 包装机05 | Packaging |  | 5 | TRUE |  | MDJ1_BZJ05 | MDJ1 | WS_BZJ05 | BZJ05
BZJ06 | 包装机06 | Packaging |  | 6 | TRUE |  | MDJ1_BZJ06 | MDJ1 | WS_BZJ06 | BZJ06
BZJ07 | 包装机07 | Packaging |  | 7 | TRUE |  | MDJ1_BZJ07 | MDJ1 | WS_BZJ07 | BZJ07
BZJ08 | 包装机08 | Packaging |  | 8 | TRUE |  | MDJ1_BZJ08 | MDJ1 | WS_BZJ08 | BZJ08
CZJ01 | 称重机01 | Checkweigher |  | 9 | TRUE |  | MDJ1_CZJ01 | MDJ1 | WS_CZJ01 | CZJ01
PMJ01 | 喷码机01 | Inkjet |  | 10 | TRUE |  | MDJ1_PMJ01 | MDJ1 | WS_PMJ01 | PMJ01
MDJ01 | 码垛机01 | Palletizer |  | 11 | TRUE |  | MDJ1_MDJ01 | MDJ1 | WS_MDJ01 | MDJ01
MDJ02 | 码垛机02 | Palletizer |  | 12 | TRUE |  | MDJ1_MDJ02 | MDJ1 | WS_MDJ02 | MDJ02
MDJ03 | 码垛机03 | Palletizer |  | 13 | TRUE |  | MDJ1_MDJ03 | MDJ1 | WS_MDJ03 | MDJ03
CDJ01 | 出垛机01 | PalletOut |  | 14 | TRUE |  | MDJ1_CDJ01 | MDJ1 | WS_CDJ01 | CDJ01
FMJ01 | 覆膜机01 | StretchWrapper |  | 15 | TRUE |  | MDJ1_FMJ01 | MDJ1 | WS_FMJ01 | FMJ01
TBJ01 | 贴标机01 | Labeling |  | 16 | TRUE |  | MDJ1_TBJ01 | MDJ1 | WS_TBJ01 | TBJ01
JPJ01 | 进盘机01 | PalletStack |  | 17 | TRUE |  | MDJ1_JPJ01 | MDJ1 | WS_JPJ01 | JPJ01
PLC02 | 虚拟设备 | System |  | 0 | TRUE |  | MDJ2_PLC02 | MDJ2 | WS_PLC02 | PLC02
BZJ09 | 包装机09 | Packaging |  | 1 | TRUE |  | MDJ2_BZJ09 | MDJ2 | WS_BZJ09 | BZJ09
BZJ10 | 包装机10 | Packaging |  | 2 | TRUE |  | MDJ2_BZJ10 | MDJ2 | WS_BZJ10 | BZJ10
BZJ11 | 包装机11 | Packaging |  | 3 | TRUE |  | MDJ2_BZJ11 | MDJ2 | WS_BZJ11 | BZJ11
BZJ12 | 包装机12 | Packaging |  | 4 | TRUE |  | MDJ2_BZJ12 | MDJ2 | WS_BZJ12 | BZJ12
BZJ13 | 包装机13 | Packaging |  | 5 | TRUE |  | MDJ2_BZJ13 | MDJ2 | WS_BZJ13 | BZJ13
BZJ14 | 包装机14 | Packaging |  | 6 | TRUE |  | MDJ2_BZJ14 | MDJ2 | WS_BZJ14 | BZJ14
BZJ15 | 包装机15 | Packaging |  | 7 | TRUE |  | MDJ2_BZJ15 | MDJ2 | WS_BZJ15 | BZJ15
BZJ16 | 包装机16 | Packaging |  | 8 | TRUE |  | MDJ2_BZJ16 | MDJ2 | WS_BZJ16 | BZJ16
CZJ02 | 称重机02 | Checkweigher |  | 9 | TRUE |  | MDJ2_CZJ02 | MDJ2 | WS_CZJ02 | CZJ02
PMJ02 | 喷码机02 | Inkjet |  | 10 | TRUE |  | MDJ1_PMJ02 | MDJ1 | WS_PMJ02 | PMJ02
MDJ04 | 码垛机04 | Palletizer |  | 11 | TRUE |  | MDJ2_MDJ04 | MDJ2 | WS_MDJ04 | MDJ04
MDJ05 | 码垛机05 | Palletizer |  | 12 | TRUE |  | MDJ2_MDJ05 | MDJ2 | WS_MDJ05 | MDJ05
MDJ06 | 码垛机06 | Palletizer |  | 13 | TRUE |  | MDJ2_MDJ06 | MDJ2 | WS_MDJ06 | MDJ06
CDJ02 | 出垛机02 | PalletOut |  | 14 | TRUE |  | MDJ2_CDJ02 | MDJ2 | WS_CDJ02 | CDJ02
FMJ02 | 覆膜机02 | StretchWrapper |  | 15 | TRUE |  | MDJ2_FMJ02 | MDJ2 | WS_FMJ02 | FMJ02
TBJ02 | 贴标机02 | Labeling |  | 16 | TRUE |  | MDJ2_TBJ02 | MDJ2 | WS_TBJ02 | TBJ02
JPJ02 | 进盘机02 | PalletStack |  | 17 | TRUE |  | MDJ2_JPJ02 | MDJ2 | WS_JPJ02 | JPJ02

## StationRaw
Code | Name | LineCode | Type | Sequence | Enabled | ConfigJson | EquipmentRefsStr
WS_PLC01 | 虚拟工位01 | MDJ1 | WS_System | 0 | TRUE |  | PLC01 | WS | PLC01 | System
WS_BZJ01 | 包装工位01 | MDJ1 | WS_Packaging | 1 | TRUE |  | BZJ01 | WS | BZJ01 | Packaging
WS_BZJ02 | 包装工位02 | MDJ1 | WS_Packaging | 2 | TRUE |  | BZJ02 | WS | BZJ02 | Packaging
WS_BZJ03 | 包装工位03 | MDJ1 | WS_Packaging | 3 | TRUE |  | BZJ03 | WS | BZJ03 | Packaging
WS_BZJ04 | 包装工位04 | MDJ1 | WS_Packaging | 4 | TRUE |  | BZJ04 | WS | BZJ04 | Packaging
WS_BZJ05 | 包装工位05 | MDJ1 | WS_Packaging | 5 | TRUE |  | BZJ05 | WS | BZJ05 | Packaging
WS_BZJ06 | 包装工位06 | MDJ1 | WS_Packaging | 6 | TRUE |  | BZJ06 | WS | BZJ06 | Packaging
WS_BZJ07 | 包装工位07 | MDJ1 | WS_Packaging | 7 | TRUE |  | BZJ07 | WS | BZJ07 | Packaging
WS_BZJ08 | 包装工位08 | MDJ1 | WS_Packaging | 8 | TRUE |  | BZJ08 | WS | BZJ08 | Packaging
WS_CZJ01 | 称重工位01 | MDJ1 | WS_Checkweigher | 9 | TRUE |  | CZJ01 | WS | CZJ01 | Checkweigher
WS_PMJ01 | 码垛工位01 | MDJ1 | WS_Inkjet | 10 | TRUE |  | PMJ01 | WS | PMJ01 | Inkjet
WS_MDJ01 | 喷码工位01 | MDJ1 | WS_Palletizer | 11 | TRUE |  | MDJ01 | WS | MDJ01 | Palletizer
WS_MDJ02 | 码垛工位02 | MDJ1 | WS_Palletizer | 12 | TRUE |  | MDJ02 | WS | MDJ02 | Palletizer
WS_MDJ03 | 码垛工位03 | MDJ1 | WS_Palletizer | 13 | TRUE |  | MDJ03 | WS | MDJ03 | Palletizer
WS_CDJ01 | 出垛工位01 | MDJ1 | WS_PalletOut | 14 | TRUE |  | CDJ01 | WS | CDJ01 | PalletOut
WS_FMJ01 | 覆膜工位01 | MDJ1 | WS_StretchWrapper | 15 | TRUE |  | FMJ01 | WS | FMJ01 | StretchWrapper
WS_TBJ01 | 贴标工位01 | MDJ1 | WS_Labeling | 16 | TRUE |  | TBJ01 | WS | TBJ01 | Labeling
WS_JPJ01 | 进盘工位01 | MDJ1 | WS_PalletStack | 17 | TRUE |  | JPJ01 | WS | JPJ01 | PalletStack
WS_PLC02 | 虚拟工位02 | MDJ2 | WS_System | 0 | TRUE |  | PLC02 | WS | PLC02 | System
WS_BZJ09 | 包装工位09 | MDJ2 | WS_Packaging | 1 | TRUE |  | BZJ09 | WS | BZJ09 | Packaging
WS_BZJ10 | 包装工位10 | MDJ2 | WS_Packaging | 2 | TRUE |  | BZJ10 | WS | BZJ10 | Packaging
WS_BZJ11 | 包装工位11 | MDJ2 | WS_Packaging | 3 | TRUE |  | BZJ11 | WS | BZJ11 | Packaging
WS_BZJ12 | 包装工位12 | MDJ2 | WS_Packaging | 4 | TRUE |  | BZJ12 | WS | BZJ12 | Packaging
WS_BZJ13 | 包装工位13 | MDJ2 | WS_Packaging | 5 | TRUE |  | BZJ13 | WS | BZJ13 | Packaging
WS_BZJ14 | 包装工位14 | MDJ2 | WS_Packaging | 6 | TRUE |  | BZJ14 | WS | BZJ14 | Packaging
WS_BZJ15 | 包装工位15 | MDJ2 | WS_Packaging | 7 | TRUE |  | BZJ15 | WS | BZJ15 | Packaging
WS_BZJ16 | 包装工位16 | MDJ2 | WS_Packaging | 8 | TRUE |  | BZJ16 | WS | BZJ16 | Packaging
WS_CZJ02 | 称重工位02 | MDJ2 | WS_Checkweigher | 9 | TRUE |  | CZJ02 | WS | CZJ02 | Checkweigher
WS_PMJ02 | 喷码工位02 | MDJ2 | WS_Inkjet | 10 | TRUE |  | PMJ02 | WS | PMJ02 | Inkjet
WS_MDJ04 | 码垛工位04 | MDJ2 | WS_Palletizer | 11 | TRUE |  | MDJ04 | WS | MDJ04 | Palletizer
WS_MDJ05 | 码垛工位05 | MDJ2 | WS_Palletizer | 12 | TRUE |  | MDJ05 | WS | MDJ05 | Palletizer
WS_MDJ06 | 码垛工位06 | MDJ2 | WS_Palletizer | 13 | TRUE |  | MDJ06 | WS | MDJ06 | Palletizer
WS_CDJ02 | 出垛工位02 | MDJ2 | WS_PalletOut | 14 | TRUE |  | CDJ02 | WS | CDJ02 | PalletOut
WS_FMJ02 | 覆膜工位02 | MDJ2 | WS_StretchWrapper | 15 | TRUE |  | FMJ02 | WS | FMJ02 | StretchWrapper
WS_TBJ02 | 贴标工位02 | MDJ2 | WS_Labeling | 16 | TRUE |  | TBJ02 | WS | TBJ02 | Labeling
WS_JPJ02 | 进盘工位02 | MDJ2 | WS_PalletStack | 17 | TRUE |  | JPJ02 | WS | JPJ02 | PalletStack